## 1
Наименование оборудования | Описание
Вальцы лаб.
Весы анлит. OHAUS
Вискозиметр Брукфильда | Предназначены для измерения низкой (серия LV), средней (серия RV) и высокой (серия HA/HB) динамической вязкости по ГОСТ 1929-87. Измерение вязкости осуществляется посредством пересчета крутящего момента, необходимого для вращения шпинделя прибора с постоянной скоростью при погружении его в исследуемую среду. Каждая модель вискозиметра Brookfield (Брукфильда) может использоваться для широкого спектра измерения вязкости, благодаря возможности выбора скорости и сменным измерительным системам. За счет наличия набора взаимозаменяемых шпинделей и возможности изменять скорость вращения шпинделя каждая модель позволяет работать в достаточно широком диапазоне вязкостей.
Вискозиметр Геплера | Для точного измерения вязкости прозрачных ньютоновских жидкостей и газов. Принцип действия: основан на законе Стокса, измеряется время падения шарика в наклоненной цилиндрической трубке, заполненной тестируемой жидкостью. Вязкость образца пропорциональна времени прохождения шарика между двумя отметками на трубке. Возвратное движение шарика при повороте измерительной трубки на 180 градусов можно использовать для дополнительных измерений. Результат измерения пересчитывается в стандартные единицы абсолютной динамической вязкости мПа×с. В сочетании с циркуляционным термостатом обеспечивает точность измерения вязкости, недостижимую на других типах вискозиметров.
Магнитная мешалка с нагревом MSN basic | Устройство для равномерного перемешивания реагентов внутри емкости за счет вращения магнитных перемешивающих элементов (мешальников) с функцией подогрева емкости с жидкостью.
Мешалка верхнеприводная Evrostar digital IKA | Мешалка лабораторная мощная для интенсивного перемешивания высоковязких сред. Частота вращения регулируется автоматически с помощью микропроцессора в диапазоне от 0/30 до 1300 об/мин. Встроенная защита обеспечивает автоматическое отключение при срыве потока или перегрузке. Частота вращения вала постоянно сравнивается с заданной и автоматически корректируется при отклонении. Это гарантирует постоянную скорость даже при изменении вязкости образца.
Пресс вулкан. 01320030 4-эт.
Пресс вулкан. Инв.01320025
Прибор для определения текучести расплава ИИРТ-5 | Предназначена для определения показателя текучести расплава термопластов (ПTP) в соответствии с требованиями ГОСТ 11645-73 (СТ СЭВ 896-78), а также термостабильности полимеров, характеризующей изменение вязкостных свойств материалов во времени под действием температуры и давления. Принцип действия основан на измерении массы полимера, выдавленной поршнем через калиброванное отверстие капилляра под воздействием определённого усилия и температуры. Испытания проводятся в соответствии с ГОСТ 11645-73. Помещенный в экструзионную камеру образец термопласта нагревается. Необходимая для испытаний температура создается с помощью нагревателей и поддерживается автоматически регулятором температуры. Давление на образец создается за счет воздействия поршня с грузом. Через определенные интервалы времени, измеряемые с помощью секундомера, отсекаются отрезки экструдированного материала, взвешиваются на весах и определяется показатель текучести расплава термопластов (ПТР) в соответствии с методикой ГОСТ 11645-73.
Пресс гидравлический ПГ-60
Спектрофотометр СФ-56 | Управляется при помощи внешней ЭВМ, либо от контролера. Предназначен для измерения коэффициентов пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в спектральном диапазоне от 190 до 1100 нм. Основные режимы работы спектрофотометра: автоматическое однократное и многократное выполнение измерений для одного или нескольких образцов на заданных оператором длинах волн с заданным временным интервалом между циклами измерений; сканирование заданных участков спектра; вывод заданных участков спектра на видеомонитор для проведения качественного анализа; проведение кинетических измерений; определение концентраций; математическая обработка результатов измерений, в том числе определение скорости реакции, вычисление оптической плотности и концентрации, а также расчет цветовых характеристик исследуемых объектов.
Рефрактометр ИРФ 454 | Рефрактометр ИРФ-454 с осветителем и доп. шкалой для измерения массовой доли растворимых сухих веществ в сгущенных молочных и пищевых продуктах (диапазон измерения 0-85 % по сахарозе, предел допускаемой основной погрешности ± 0,05 %). - Рабочая длина волны 584 нм - Точность измерения содержания сахара в растворах 0,2 % - Диоптрийная наводка окуляра ±5 дптр - Диапазон рабочих температур +10 ... +40, °С - Цена деления шкалы показателя преломления (nD) 5x10-4 - Источник питания (220±22) В, 50 или 60 Гц
Центрифуга ОЛЦ-ЗП
Шнейкер BIO OS-20
Блескомер ФБ-2 | Предназначен для измерения коэффициента зеркального отражения при геометрии освещения-наблюдения 45град/45град и коэффициента яркости при геометрии освещения-наблюдения 45град/0град направленного светового потока от поверхности лакокрасочных покрытий в видимой области спектра с целью количественной оценки зрительного восприятия человеческим глазом степени блеска (ГОСТ 896-69) и белизны указанных покрытий соответственно. Блескомер Предназначен для применения во всех отраслях промышленности, где применяются или выпускаются изделия с лакокрасочными покрытиями.
Вальцы лаб. Л-16
Весы ВЛР-200 | Предназначены для точного взвешивания веществ при проведении лабораторных анализов в различных отраслях промышленности. Принцип действия весов основан на уравновешивании моментов, создаваемых соответственно измеряемым грузом и встроенными и накладными гирями. По конструкции представляют собой двухчашечные весы с равноплечим коромыслом и механическим гиреналожением на неполную нагрузку.
Вискозиметр- ВПЖ-2 0,56 | Вискозиметр «висячего уровня» для определения кинематической вязкости прозрачных жидкостей; измеряет вязкость при положительных температурах; это наиболее точные из вискозиметров, т.к. конструкция предусматривает образование «висячего уровня» при течении жидкости; время течения жидкости не зависит от гидростатического давления и количества жидкости, налитой в вискозиметр. Измерение вязкости основано на определении времени истечения через капилляр объема жидкости из измерительного резервуара. Диаметр капилляра, мм — 0,56; номин. значение постоянной К, мм2/с2 — 0,01; диапазон измерения, мм2/с — 2-10.
Машина испытательная для резины РМИ-15
Машина испытательная для резины
Машина испытательная УММ-5
Машина разрывная ZM-10 на изгиб
Машина для испытания резины МРС
Машина для испытания резины на истирания МИ-2 | Прибор предназначен для определения сопротивления истиранию при скольжении резины и резиновых изделий, путем истирания образцов прижатых к образивной поверхности обращения с постоянной скоростью диска при постоянной нормальной силе согласно методике, изложенной в ГОСТ 426. Машина может быть использована при испытании погонажных профильных поливинилхлоридных изделий по ГОСТ 19111.
Машина испытательная УММ-5 | Предназначена для статических испытаний металлических и других образцов на растяжение, сжатие, изгиб и плотный загиб. Машина может применяться на заводах в технологических линиях при приемке и сдаче материалов и испытаниях деталей, а также в лабораториях для учебных целей или научных исследовании. Снабжена рядом приспособлений для проведения испытаний и электрическими аппаратами управления.
Микровальцы лаб.
Микроскоп ЭПИГНОСТ-2
Микротвердомер ПМТ-3 | Предназначен для оценки структуры непрозрачных объектов по микротвердости методом вдавливания в испытуемый материал алмазных наконечников (Виккерса, Кнуппа, Берковича). Измерение твёрдости по ГОСТ 2999-75. Управление нагружением - ручное. Наблюдение изображения осуществляется при освещении по методам светлого и темного поля и в поляризованном свете. Измерение диагоналей восстановленных отпечатков и микротвердости производят с помощью винтового окулярного микрометра.
Прибор для измерения твердости по методу Роквелла 2140 | Предназначен для измерения твердости металлов и сплавов по методу Роквелла в соответствии с ГОСТ 23677-79 и ГОСТ 9013-59, пластмасс в соответствии с ГОСТ 24622-81, клееной фанеры и прессованной древисины. Твердомер 2140 включает в себя: отсчетную измерительную систему, систему нагружения, грузовую подвеску, механизм переключения нагрузок, привод, подъемный винт.
Прибор для измерения индекса расплавов ИИРТ
Прибор для определения теплостойкости ТWV
Прибор для определения эластичности резины при повышенной температуре
Резиносмеситель
Реометр 100S
Испаритель роторный RVS Basic IKA | Предназначен для перегонки термически нестойких, высококипящих или легковспенивающихся веществ, дегазации и выпаривания жидкостей. Состоит из масляной бани, набора стеклянной посуды с диагональным холодильником, телескопического штатива и верхнего зажима. Плавное и легкое поднимание и опускание ротационного испарителя; Телескопический штатив может наклоняться вбок; Специальное винтовое соединение позволяет легко размыкать плотные притертые соединения, разъемные винтовые соединения облегчают процесс чистки стекла; Конденсатор с охлаждающей поверхностью 1200 см2, высокой отдачей и повышенной конденсационной мощностью; Без самотяги.
Твердомер
Ультратеростат
Ультротермостат
Прибор -рН метр-милливольтметр рН-150м | Предназначен для оперативного измерения активности ионов водорода (pH), окислительно - восстановительных потенциалов (Eh) и температуры технологических растворов, природных и сточных вод.
Хроматограф жидкостный Милихром-4-УФЭ
Микросмеситель на 0,1 л
Разрывная машина РМИ-500
Пресс вулканизационный 16-200-1Э | Пресс гидравлический вулканизационный усилием 40 тонн с размерами плит 250х250; 350х350; 400х400 мм Предназначен для формирования и вулканизации резиновых изделий и вулканизации образцов для испытания резины в лабораториях . Плиты могут охлаждаться водой или воздухом.