## 1
Наименование оборудования | Описание
Анализатор спектра N1996A-506 | служит для спектрального анализа электрического сигнала и для быстрых измерений параметров сигнала, поступающего в канал, а также для получения динамического диапазона электрического сигнала, максимально достижимого для приборов такого ценового класса. Анализатор спектра измеряет параметры каналов системы связи, позволяет точно оценивать характеристики обычной беспроводной телефонии и других систем связи с разделением каналов, а также их компонентов. Анализатор спектра N1996A-506 включает в себе сочетание функциональных возможностей анализатора спектра общего назначения, анализатора цепей и измерителя мощности. Диапазон частот от 100 кГц до 3 или 6 ГГц Следящий генератор от 10 МГц до 3 или 6 ГГц (опция) Предусилитель с полосой до 3 или 6 ГГц (опция) Cуммарная амплитудная погрешность ±0,5 дБ (95%) Дополнительно Динамический диапазон с уровнем точки пересечения третьего порядка (TOI) +18 дБм
АНР-1001 многофункциональный генератор-частотомер | Предназначен для исследования, настройки и испытаний систем и приборов, используемых в радиоэлектронике, связи, автоматике, вычислительной и измерительной технике, приборостроении. Прибор обеспечивает формирование сигналов прямоугольной, треугольной, синусоидальной формы, а также импульсов ТТЛ/КМОПП уровней в диапазоне частот от 0,2 Гц до 2 МГц. Диапазон частот 0,2 Гц ... 2 МГц (7 поддиапазонов) Погрешность установки частоты 0,5% от полной шкалы Диапазон качания частоты 0,2 Гц...100 Гц (5 с...10 мс) Глубина качания частоты регулируемая, от 1:1 до 1000:1 Диапазон частот 0,2 Гц ... 2 МГц (7 поддиапазонов) Дополнительно Отладка, поверка и калибровка приборов радиоэлектронике, приборов связи, автоматики, вычислительной и измерительной техники путем подачи сигналов прямоугольной, треугольной, синусоидальной формы, а также импульсов ТТЛ/КМОПП уровней
Измеритель иммитанса Е7-21 (R, L, C) | Предназначен для измерения иммитансных параметров: емкости, индуктивности, сопротивления, проводимости, тангенса угла потерь, добротности электрорадиоэлементов (ЭРЭ). Измеряемые параметры: индуктивность (Ls, Lp), емкость (Сs, Сp), сопротивление (Rs, Rp), проводимость (Gp), фактор потерь (D), добротность (Q). Рабочие частоты 100 Гц, 1 кГц Дополнительно 4-х разрядная индикация измеряемых величин; режим усреднения; интерфейс RS-232С; автоматический и ручной выбор пределов измерения; два уровня измерительного сигнала; функция допускового контроля; двухстрочный индикатор
Осциллограф цифровой RIGOL DS1042C | Полностью цифровой прибор способный измерять множество параметров: частоту, период, осуществлять маркерные измерения, полностью автоматические режимы измерений. Дополнительно режимы синхронизации Edge, Video, Pulse width, Slope, Alternative, Pattern, Duration, Hold-Off позволяют наблюдать сигналы сложной формы; двойная шкала развертки обеспечивает одновременное наблюдение 2 несинхронизированных сигналов; автоматические измерения 20 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер; MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской; цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный); дисплей: цветной TFT 64K 320х234; интерфейсы: RS-232, USB device, USB host, Pass/Fail output (изолированный); файловая система для управления данными в USB флэш-памяти
Осциллограф цифровой RIGOL DS1104В | Полностью цифровой прибор способный измерять множество параметров: частоту, период, осуществлять маркерные измерения, полностью автоматические режимы измерений. Полоса пропускания осциллографа 100MHz Максимальная частота дискретизации осциллографа в реальном времени 2GHz (для двух каналов одновременно), 1GHz (каждый канал), в эквивалентном режиме 25GHz Количество каналов 4 Глубина памяти 16K (для двух каналов одновременно), 8К (каждый канал), вертикальное разрешение 8bit Дополнительно режимы синхронизации по уровню, видео, ширине импульса, скорости нарастания, внешний позволяют наблюдать сигналы сложной формы; обеспечивает одновременное наблюдение несинхронизированных сигналов на разных входах; автоматические измерения 22 параметров, Фурье-анализ, встроенный частотомер; MASK TESTING - сравнение сигнала с предварительно заданной маской; цифровые фильтры (НЧ, ВЧ, полосовой и режекторный); соответствует стандарту LXI класс C; интерфейсы: USB device, 2 х USB host, LAN; дисплей: цветной TFT 64K 320×240; файловая система для управления данными в USB флэш-памяти
Осциллографический пробник Hoden HP- 6501R
Осциллограф-мульти­метр цифровой ОМЦ-26 | Используется для разного типа работ по поиску и устранению неисправностей как в электрических и электромеханических системах, так и в системах электронного и промышленного управления. Полоса пропускания осциллографа 20 МГц и 60 МГц Количество каналов 2 Дополнительно Частота дискретизации в реальном времени до 100 МГц и до 250 МГц; интерполяция sin x/x; авто и курсорные измерения; длина памяти 6 кБ на канал; мультиметр: измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости; цветной ЖК-дисплей; интерфейс USB, ПО для управления.
Мультиметр АВМ-4306
Измерители RLC LCR-816 GW
Измеритель уровня шума testo 816 | Предназначен для оценки интенсивности шума на рабочих местах в офисах, промышленных помещениях и шума окружающей среды. Профессиональный шумомер Testo 816 имеет 2 класс точности. Во время проведения измерений в приборе доступна функция для автоматического изменения диапазона измерений. Прибор обладает двумя режимами усреднения по времени, двумя режимами частотной коррекции, функцией определения максимума/минимума. Для проведения измерений при плохом освещении можно включить подсветку экрана. Прибор имеет встроенный аналоговый выход (AC/DC), пропорциональный сигналу со встроенного датчика и может быть подключен к записывающему устройству, усилителю или регистратору данных. Testo 816 внесен в Государственный реестр средств измерений. Диапазон измерений 0 ... 130 Дб Опорная частота 1000 Гц Класс точности 2 Дополнительно Легкое и быстрое считывание; доступны временные характеристики с временной константой 1с – «Slow» (медленно) или с 125мс – «Fast» (быстро)
Анализатор логических устройств LA-100
Измеритель освещенности C.E.M. DT-1308 | Предназначен для измерения освещенности (люкс или фут-кандела). Спектральная чувствительность прибора соответствует относительной спектральной световой эффективности C.I.E. Измеритель освещенности (люксметр) CEM DT-1308 полностью скорректирован по косинусу от ошибки при измерении освещённости, создаваемой светом, падающим под углом. В качестве светочувствительного датчика в этом приборе используется высокостабильный, с продолжительным сроком службы кремниевый фотодиод со специальным корригирующим фильтром. Диапазон измерения освещенности от 0.01 люкс до 0.1 килолюкс или от 0.01 фут-канделы до 0.01 килофут-канделы. Высокая чувствительность и быстрый отклик. Возможность фиксации текущего измеренного значения. Автоматическая установка нуля. легко читаемый большой дисплей с подсветкой. Разрядность шкалы измерителя освещенности: 4000 отсчетов Освещенность: 400/4000/40 000/400 000Lux: ±5.0% (<10000 Lux), ±10.0% (>10000 Lux) Удержание показаний MAX HOLD и DATA HOLD Режим регистрации пиковых значений PEAK HOLD Режим относительных измерений Автоматический выбор диапазона изменений Графическая шкала 41 сегмент Выбор функции измерения FC/Lux Скорость: 1.5 измерения в секунду Автоотключение Auto Power Off
Тепловизор testo 880-1 | в инженерных сетях, например, при выявлении утечек в системах напольного отопления или других труднодоступных трубопроводах, Testo 880 обнаружит источники проблем. Благодаря удобному 5-ти позиционному джойстику прибором легко управлять одной рукой. Сферы применения прибора многообразны, Testo используют для проверки электрических компонентов, для мониторинга процессов производства и НИОКР, в механике, в строительстве и мн. др. Основные приемущества тепловизора Testo 880-1 в высококачественном широкоугольном 32° объективе с оптикой F1, частоте обновления кадров на дисплее 9 Hz, детекторе 160 x 120, интерполяции изображения до 320x240 пикселей и минимальном фокусном расстоянии 10 см. Поле зрения 32°С x 24°С Диапазон фокусировки от 10 см до бесконечности Чувствительность от 0.1°C Детектор 160x120 Разрешение (NETD) менее 0,1°С Частота обновления кадров 9 Гц Дополнительно Устройство хранения данных - карта SD, 1 Гб (прибл. на 800-1000 снимков; встроенная цифровая камера; ручной фокус
Тепловизор testo 880-3 profi | Версия 880-3, по сравнению с младшими моделями, дополнена встроенной видеокамерой с подсветкой и имеет моторизированный фокус. Также существует версия 880-3 profi, в которую входит все необходимое для проведения профессионального тепловизионного осмотра. Диапазон измерения температуры -20 ... +350 °C Погрешность ±2°С, но не менее ±2% Диапазон фокусировки от 10 см до бесконечности Чувствительность от 0.1°C Спектральный диапазон 8 ... 14 мкм Коррекция коэффициента излучения 0.10 ... 1.00 (с шагом 0.01) Функции отображения 8 палитр; до 2-х подвижных измерительных точек; настраиваемая компенсация температуры фона; расчет точки росы через ручной ввод значений влажности и значения поверхностной влажности (для версий 2,3); функция картинка в картинке термограммы и фото c LED-подсветкой (для версии 880-3) Фокусировка Ручная и моторизированная Дополнительно Лазер класс 2
Компактный тепловизор Thermo Shot F30 | Компактный и надежный прибор для выполнения измерений температур в любом месте и любое время. Тепловизор обеспечивает возможность одновременного получения тепловых и видимых изображений. Масса тепловизора около 300 грамм делает его одним из самых компактных приборов, предлагаемых на рынке. Конструкция прибора аналогична цифровому фотоаппарату.Диапазон измерения температуры -20 ... +350 °C Погрешность ± 2°C, ± 2% от показания Поле зрения 28° (Г) x 21° (В) Диапазон фокусировки от 10 см до бесконечности Пространственное разрешение (IFOV) 3.1 мрад Чувствительность от 0.1°C Спектральный диапазон 8 ... 13 мкм Коррекция коэффициента излучения 0.10 ... 1.00 (с шагом 0.01) Функции анализа Измерение температуры, поиск максимальной/минимальной температуры, определение разницы температур
Пирометр CENTER-352 | Предназначен для бесконтактного измерения температуры на расстоянии. Диапазон измерения температур: -20…500 °С разрешение 0,1 °С; погрешность ± 2 %; оптическое разрешение 12:1; время установления 500 мс; коэф. излучения 0,98; лазерная указка (вкл./выкл.); удержание; п одсветка дисплея; питание 9 В; масса 200 г
Пирометр, дистанционный измеритель температуры C.E.M. DT-8835 | Позволяет бесконтактным способом (ИК) измерять температуру. Встроенный лазерный целеуказатель, обеспечивающий точность наведения, подсветка ЖК-дисплея, удобная комбинация кнопок улучшают удобство и эргономичность пирометра. Измеритель температуры CEM DT-8835, кроме того, обладает возможностью измерения температуры с помощью выносной термопары К-типа. Выносная термопара используется для автоматической компенсации неточности измерения. Измерение в °С и °F Температура: -50°С ~ 1050°С: ±1.5% Автоматический выбор диапазона и разрешающей способности 0.1°С или 1°С Лазерный целеуказатель Высокое оптическое разрешение: 30:1 Время отклика, не более 1с Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.10 ~ 1.0 Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений Подсветка дисплея Звуковой индикатор перегрузки, индикатор разряда батареи Автоматическое выключение питания
Радиометр Аргус-03 | Предназначен для измерения энергетической освещенности объектов. Радиометр может быть использован в организациях охраны труда, медицине, сельском хозяйстве, для измерения плотности потока излучения от нагретых объектов, тепловых потерь в теплоэнергетике, машиностроении и пр.Прибор может использоваться для измерений тепловой облученности при оценке условий труда на рабочих местах.Диапазон измерения энергетической освещенности: 1 – 2000 Вт/м2 Диапазон измерения дозы ультрафиолетового облучения: 1-200 Дж/м2 Спектральный диапазон: 0,2 … 0,28 мкм температура окружающего воздуха: от +5°С до +35 °С Время установления рабочего режима: 2 сек Основная относительная погрешность: 6 % Габаритные размеры индикаторного блока:125 х 68 х 30 мм Масса датчика: 0,1 кг
Стационарная установка групповой поверки и регулировки счетчиков электроэнергии ЦУ6800
Анализатор качества электроэнергии MI-2292
Измеритель параметров безопасности электро­оборудования GPT-815
Измеритель параметров УЗО и параметров ЭУ MRP -200
Цифровой измеритель сопротивления заземления KEW 4105A
Измеритель сопротивления изоляции Sanwa MG1000
Калибратор Fluke 9100 E | Недорогая специальная версия популярного портативного калибратора 9100 Предназначенная исключительно для калибровки вольтметров и мультиметров. Отказ от возможности наращивания дополнительных функциональных возможностей калибратора 9100, а именно: блока калибровки осциллографов; высокостабильного опорного генератора; блока калибровки измерителей мощности; блока калибровки измерителей сопротивления изоляции и целостности цепи; и используя лишь часть возможностей популярной платформы 9100, калибратор fluke-9100e предлагает беспрецедентное соотношение технических возможностей и цены. Функциональные возможности нового калибратора оптимизированы для работы с портативными измерителями электрических сигналов. Простой в обращении высоко интуитивный интерфейс пользователя позволяет начать работу практически сразу после распаковки калибратора на месте эксплуатации, что еще больше снижает сроки окупаемости изделия.Быстрое и эффективное применение процедур калибровки на базе PCMCIA. Уникальная калибровка приборов для измерения сопротивления изоляции до 2 ГОм и контроля целостности цепей до 4 кОм (только 9100). Погрешности за год: Uпост - 0,006%, Uпер – 0,04%, Iпост – 0,014%, Iпер – 0,07% Измерение напряжения AC/DC до 1050 В, сопротивления до 400 МОм, емкости, частоты до 10 МГц, проводимости. Измерение тока до 20 А (9100), до 1000 А (9100E). Измерение постоянной и переменной мощности до 20 кВт (только 9100). Моделирование термопар и термометров сопротивления. Функции калибровки осциллографов с рабочей полосой до 250 МГц (опция, только 9100). Прямой вывод на печать отчетов о калибровке. Большой выбор процедур калибровки. Четкий и информативный ЖК-дисплей Программное обеспечение для калибровки и документирования MET/CAL® Plus (опция)
Прибор для измерения проводимости АТТ-5703
Клещи токоизмерительные APPA-30
Мегаомметр ЭСО 210/3Г
Мегаомметр цифров. (1кОм - 10ГОм, 2500В, пит.12,220В) Е6-23
Многофункц. измеритель параметров электриче­ских сетей и электроо-борудования MI 3101
Измеритель сопротивления изоляции / электрической прочности 3153 | Данная модель объединяет в себе два прибора: прибор для измерения сопротивления изоляции и прибор для проверки электрической прочности изоляции (испытание изоляции на пробой). Для безопасности оператора возможность дистанционного контроля и управления прибором при помощи пультов (опции 9613 и 9614). Измерение сопротивления изоляции с тестовым напряжением до 1 кВ (DC 500 В / 1000 В) Тестирование электрической прочности до 5 кВ (АС 2500 В / 5000 В) Стандартные интерфейсы (Внешн. вход, выход, внешний переключатель, RS-232C, GB-IB).Тестовое напряжение АС: от 0.2 до 5 кВ, 500 ВА (максимум 30 минут) DC: от 0.2 до 5 кВ, 50 ВА (непрерывно) Установка тест. напряжения Цифровая установка при помощи кнопок Форма сигнала Синусоидальная Частота 50/60 Гц,DC Диапазон измерений тока от 0.01 до 100 мА, ±(2 % изм. величины ± 5 ед.) 10 мА /100 мА, АС (изображ. среднее и среднеквадратичное значение) Измерение сопротивления изоляции Тестовое напряжение от 50 В до 1200 В, DC Измеряемое сопротивление от 0.1 до 10000 МОм, 4 диапазона Функции UPPER-FAIL: Измеряемый ток превысил установленную верхнюю границу. PASS: Измеряемый ток в указанный интервал времени находился между установленными верхним и нижним диапазонами. LOWER-FAIL: Измеряемый ток был ниже установленной нижней границы. Цифровая установка компаратора. Интерфейс Внешний вход, выход, внешний переключатель. RS-232C, (GP-IBтолько 3153) Таймер Устанавливаемый диапазон длительности теста: от 0.3 до 999 сек. Дисплей Люминесцентно ламповый цифровой дисплей, аналоговая шкала Функции проверки Выходное напряжение, обнаруживаемый (выпрямленный) ток, сопротивление изоляции Источник питания 100 - 240 В, АС, 50 - 60 Гц. Размеры и масса 320 mm Шир. × 155 mm Выс. × 480 mm (3153) и 330 mm (3159) Толщ. Масса: 18 кг., 20.5 кг (3159-01), 21.5 кг (3159-02 - 3159-04) Аксессуары 9615 высоковольтные проверочные щупы, шнур питания (1), запасной предохранитель
Рентгеновский дифрактометр | Предназначен для исследования материалов методами рентгеноструктурного анализа и вместе с металлографическим микроскопом составляет весьма эффективное средство для неразрушающего контроля и исследования в различных областях науки и техники. Он позволяет устанавливать качественный и количественный фазовый состав веществ и исследовать изменения фазового состава и состояния фаз под воздействием температурно-силовых и иных факторов. В отличие от традиционных дифрактометров регистрация дифракционного спектра образца осуществляется в нем неподвижным координатным детектором, благодаря чему повысилась экспресность анализа, а конструкция прибора и работа на нем стали существенно проще.Угловой диапазон единовременной регистрации дифракционного спектра по 2θ, град 25 (ДКЛ) и 43 (ДКИ) Полный угловой диапазон регистрации дифракционного спектра по 2θ, град -100 - +160 Линейное разрешение детектора, мкм 140 (ДКЛ) и 280 (ДКИ) Угловое разрешение дифрактометра, град 0,07 (ДКЛ) и 0,15 (ДКИ) Съемка может производиться в монохроматическом и не монохроматизированном излучении К&Cu, Ni, Co, Fe, Cr, V, Ti, в том числе с использованием β –фильтров Монохроматизация излучения производится графитовым кристалл-монохроматором с полушириной, не более угл.мин30 Продолжительность непрерывной работы, час 8 Питание от сети переменного напряжения 220 В / 50Гц Потребляемая мощность (без ЭВМ) не более, кВа 0,2 Масса дифрактометра (без ЭВМ) около, кг 25 Габаритные размеры, мм 560 х 514 х 332
Дефектоскоп ультразвуковой А1214 Эксперт, с аккумуляторами и преобразователями | Полностью цифровой, малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Обеспечивает реализацию типовых и специализированных методик ультразвукового контроля, высокую производительность и точность измерений. Назначение контроль сварных швов поиск мест коррозии, трещин, внутренних расслоений и других дефектов определение координат и оценка параметров дефектов типа нарушений сплошности и однородности материала в изделиях из металлов и пластмасс измерение толщины изделия Максимальная толщина объекта контроля (по стали)3500 мм Рабочие частоты0,5÷15,0 МГц Динамический диапазон дефектоскопа не менее 100 дБ Диапазон изменений интервалов времени дефектоскопа1÷1200 мкс Диапазон настроек скорости ультразвука1000÷15000 м/с Полоса частот приемного тракта0,14÷21 МГц Диапазон перестройки аттенюатора0÷90 дБ Динамический диапазон ВРЧ не менее30 дБ Параметры зондирующего импульса: - число периодов0,5÷5 - амплитуда (половина размаха)20, 100, 200 В- длительности фронтов не более20 нс - частота повторения зондирующих импульсов5÷200 Гц Тип дисплея электролюминесцентный Количество точек экрана320 х 240 Размеры отображающего поля экрана115 х 86 мм Питание сменный аккумуляторный блок Время непрерывной работы 12 ч Диапазон рабочих температур -30°С÷+50°С Габаритные размеры 250 х 160 х 80 мм Масса электронного блока 1,9 кг
Анализатор спектра портативный FSH6
Спектроанализатор реального времени RSA3408A
E8257D-540 Генератор CВЧ 250 кГц…40 ГГц, разрешение 0,001 Гц, уровень -20…+10 дБмВт, разрешение 0,01 дБ
E8257D-540 Генератор CВЧ 250 кГц…40 ГГц, разрешение 0,001 Гц, уровень -20…+10 дБмВт, разрешение 0,01 дБ + опции – аттенюатор и модуляции АМ, ЧМ, ИМ
Измеритель RLC 3535 | 3535 LСR измеритель не может использоваться без опций. Для измерений необходимы опции: 9700-10 и 9677 или 9699 Опции: 9700-10 усилитель низких частот 9677 SMD тестовое приспособление (маркировка СЕ отсутствует) 9699 SMD тестовое приспособление. Прибор обладает высокой скоростью тестирования, может тестировать индикаторные микросхемы и магнитные головки, незаменим в проектно-конструкторских работах. Интерактивная панель управления Высокая скорость измерений: 6 мс. для одной выборки Съемный усилитель низких частот Функция выравнивания нагрузки Четырнадцать измеряемых параметров Широкий диапазон частот (от 100 кГц до 120 МГц)
Осциллограф DSO 3202A | Цветной дисплей Частота дискретизации 1 ГГц Память 4K / канал Вертикальная чувствительность 2 мВ до 5 В/дел Горизонтальная развертка 2 нс - 50 c/дел Расширенные возможности запуска, включая запуск по перепаду, длительности импульса, выбранной строке ТВ-сигнала 20 автоматических измерений Быстрое преобразование Фурье Функция испытания на соответствие маске Режим последовательности кадров (сегментированной памяти) Интерфейс USB Интерфейсы RS-232 и GPIB (опционально) Масса 4,8 кг
Частотомер Ц42304 | Приборы выполнены на основе электронного преобразователя входного сигнала в сигнал постоянного тока и магнитоэлектрического прибора с внутрирамочным магнитом и подвижной частью на кернах, размещенных в одном корпусе. Технические характеристики: Класс точности, %: 1,0 Номинальное напряжение, В : 100; 127; 220; 380 Диапазон измерений: 45...55 Гц; 450...550 Гц Условия эксплуатации: -40...+50С; 95% при +30С Габаритные размеры, мм: 120х120х95 Масса, кг, не более: 0,65
АСМ-1001 - кабель-тестер для телефонных и компьютерных сетей | Предназначен для проверки кабельных линий в телефонных и компьютерных сетях. Обеспечивает одновременный контроль до 8 кабельных жил с индикацией номера тестируемого кабеля и характера неисправности. С помощью прибора можно определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил витых пар.Особенности кабеля-тестера АСМ-1001: Автоматический контроль до 8 кабельных жил с индикацией номера кабеля; Определение обрыва, короткого замыкания и перехлеста жил; Индикация включения питания и разряда батареи; Разъемы BNC и RJ-45; Автоматическое отключение питания; Встроенный генератор звукового сигнала для индикации типа неисправности.
Center 326 - калибратор уровня шума | Для обработки данных, полученных с помощью прибора SVAN-949 используется CENTER 326 калибратор уровня шума. Выходной уровень звукового давления 94дБ, 114 дБ Частота сигнала калибровки 1000 Гц ± 2 % Погрешность установки выходного уровня ± 0,5 дБ сигнал калибровки 1 кГц ±2%; разрешение 0,1 Дб; Коэф. НИ <3%, масса 170 г. Цифровая шкала, ручной выбор предела, регистрация мин/макс, сигнальный выход, выход преобразователя, универсальное питание.
Измерители RLC LCR-816 GW | Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления Базовая погрешность 0,1% Тест-сигнал 100 Гц - 2 кГц Последовательная/параллельная схема замещения Внутренне смещение 2 В, внешнее смещения до 30 В Запись/считывание до 100 профилей Одновременная индикация двух результатов измерения Измерение в абсолютных и относительных единицах, Δ-измерения Усреднение результатов измерения (1 - 255) Программная компенсация начальной емкости и сопротивления Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой Опция: интерфейс RS-232 (LCR-816); сортировщик компонентов (LCR-826)
Калибратор (генератор) форм сигналов Hioki 7075 | Генератор произвольных форм сигналов с 2/4 независимыми контролируемыми каналами. Генератор вырабатывает 8 видов различных форм сигналов. Число каналов 7075: 4-канала, 7075-01: 2-канала Выходные функции генератор функций, генератор произвольной формы сигнала (для каждого канала) Макс. выходное напряжение ±10 В. х.х. (х.х.= холостого хода или обрыва в схеме) Амплитуда устанавливаемых диапазонов Диапазон 10 В: от 10 мВ до 10 В х.х. (разрешение 1 мВ) Диапазон 1 В: от 1 мВ до 1 В х.х. (разрешение 0.1 мВ) Диапазон 0.1 В: от 0.1 мВ до 0.1 В х.х. (разрешение 0.01 мВ) Полное минимальное сопротивление нагрузки 40 Ом Полное выходное сопротивление 50 Ом ± 2 % (DC) Дополнительно Большая 128,000–слов/канал память; функция последовательной развертки; легкая оценка сигнала для комплекса; интерактивная сенсорная панель управления с экрана
Шумомер, виброметр,анализатор спектра SVAN 949 | Предназначен для проведения измерений уровня шума в соответствии с ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ «Методы измерения шума на рабочих местах» и изменениями №1 к ГОСТ 12.1.050-86 от 1 июля 2005 года, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» для измерения дозы, мониторинга шума в окружающей среде, измерения и оценки шумовых характеристик машин и механизмов, шума транспортных средств, архитектурной акустики, измерения инфразвука и низкочастотного ультразвука.В режиме измерения вибрации SVAN-949 Предназначен для измерения и анализа вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная безопасность», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», измерения вибрационных характеристик машин и механизмов, диагностики технического состояния оборудования, и измерений в научных и исследовательских целях.
Виртуальный логический анализатор Leaprtonix PLA-2532 | Частота дискретизации: 250 МГц Макс. тактовая частота входного сигнала: 100 МГц Количество каналов: 32 Задержка между каналами: ±2нсек типовая Память: 16 Мбит (512Кбит х 32) Условия синхронизации: шаблон/фронт/И/ИЛИ Схемы синхронизации: предзапуск/отложенный запуск/непрерывный запуск/однократный запуск Захват глитчей Анализ шин RS-232, I2C Порог срабатывания: -4В …+4В Максимальное входное напряжение: ±30В Интерфейс для связи с ПК: USB 2.0, софт в комплекте Питание: USB
Логический анализатор 1672G
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» Люксметр | Предназначен для измерения скорости движения (V, м/с) и температуры (t, °С) воздуха. Область применения прибора: санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Контактный термометр ТК-5.11
Анализатор качества электроэнергии АКЭ-824
Вольтамперфазометр «Парма ВАФ-А» | Полностью автоматизированный универсальный прибор, являющийся необходимым инструментом работы главного энергетика, служб релейной защиты и автоматики, предприятий Энергонадзора и энергосбыта. «Парма ВАФ-А» Предназначен для измерения: напряжения постоянного тока; действующего значения напряжения и силы переменного тока синусоидальной формы; частоты переменного тока; угла сдвига фаз между напряжением и током; угла сдвига фаз между напряжением и напряжением; угла сдвига фаз между током и током; активной и реактивной мощности; А также для определения последовательности чередования фаз в трехфазных системах с номинальным междуфазным напряжением в диапазоне от 100 до 380В. ВАФ может применяться при комплексных испытаниях защит генераторов, трансформаторов, линий, в цепях трансформатором тока и напряжения, накладке фазочувствительных схем релейной защиты.
Измеритель параметров УЗО и параметров ЭУ MRP -200 | Предназначен для измерения параметров устройств защитного отключения, являющихся дополнительной защитой от поражения электрическим током в однофазных и трехфазных цепях переменного, постоянного пульсирующего и постоянного тока -Измерение параметров устройств защитного отключения типа АС , А и В (тока и времени отключения УЗО) создаваемый ток синусоидальный, постоянный пульсирующий и постоянный; -Возможность выбора начальной фазы создаваемого дифференциального тока (0 или 180°); -Измерение параметров отключения дифференциальных выключателей общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА; -Выбор безопасного напряжения прикосновения в пределах 25 и 50 В, а для дифференциальных выключателей селективного типа - 12,5В; -Обеспечение защиты от превышения безопасного напряжения во время измерения; -Оценка сопротивления заземляющего устройства; Измерение напряжения цепи; -Возможность измерения напряжения прикосновения и сопротивления заземляющего устройства без отключения питания и УЗО; память результатов измерений (400 ячеек) и возможность передачи результатов измерений в компьютер.
Комплексное испытательное устройство «Сатурн-М1»
Многофункциональный анализатор параметров электробезопасности Kyoritsu KEW 6010A, 4 в 1 | Измерение сопротивления изоляции и прозвонка цепи. - Функция световой индикации о напряжении в цепи: Немедленное оповещение о том, что цепь, в которой вы собираетесь проводить измерения, находится под напряжением. - Автоматическая разрядка: Все измерения, накопленные в цепи в процессе измерения, будут обнулены. - Интегральная защита от перегрузок в схемах измерения сопротивления изоляции и прозвонки цепи. - Автоматическая подстройка диапазонов. - Постоянное напряжение 500В для измерения сопротивления изоляции. - Ток короткого замыкания 200мА для прозвонки цепи. Измерение контурного сопротивления и УЗО измерение. - Светодиод, для быстрой проверки правильности подсоединения. -Защита от перегрева: Быстрое обнаружение перегрева внутренних схем, немедленное оповещение на дисплее и автоматический выход из режима измерения. -Индикатор напряжения питания: Отображает значение напряжения питания при измерении контурного сопротивления. -Измерение контурного сопротивления при низких значениях тока: Непродолжительный низкий тестовый ток позволит избежать срабатывания многих пассивных УЗО элементов. -Автоматическое сохранение данных: Сохраняет данные на дисплее до следующего измерения. -Выбор угла фазы: Выбор начальной фазы тестового тока позволяет избежать срабатывания полярных УЗО элементов.
Многофункциональный тестер GSC53 | Тестирование электростанций и подстанций, сетей. Анализ качества электроэнергии. Измерение и анализ параметров окружающей среды. Прибор внесён в Госреестр СИ РФ.А также Проверка электросетей промышленных объектов согласно стандартам CEI 64-8, EN61557, VDE 0100, BS 7661 Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводов током 10А Измерение параметров УЗО общего и селективного типа Измерение импеданса цепи "фаза-фаза" и "фаза - нейтраль" и вычисление ожидаемого тока КЗ. Измерение сопротивления изоляции, заземления, удельной проводимости грунта, целостности проводов заземления Измерение токов утечки (с опцией НТ96U) Измерение тока и напряжения (True RMS), частоты, мощности - активной, реактивной, полной - и коэффициента мощности Измерение энергии - активной и реактивной Определение порядка чередования фаз Измерение и регистрация импульсов перенапряжения, провалов напряжения, отклонения частоты, кратковременного перенапряжения Измерение гармоник тока и напряжения (до 49 гармоники включительно) Измерение и регистрация температуры, влажности, освещенности, уровня шума, звукового давления (опции) Сохранение параметров 63 тестов в течение 1 месяца. Память 2Мб Встроенный интерфейс RS232 и мощное ПО
Измеритель теплопроводности ИТС-1 | Предназначен для определения теплопроводности и термического сопротивления широкого спектра строительных и теплоизоляционных материалов методом стационарного теплового потока по ГОСТ 7076-99 Приборы могут применяться при контроле качества выпускаемой продукции на предприятиях, производящих строительные и теплоизоляционные материалы, в испытательных лабораториях, а также при обследовании зданий, сооружений и конструкций Диапазон определения теплопроводности, Вт/м·К0,02...1,5 Диапазон определения термического сопротивления, м2·К/Вт0,01...1,5 Предел основной относительной погрешности, %±0,05 Размеры испытываемого образца, мм150x150x4...40 Время измерения, час0,5...2,5 Питание прибора220 В / 50 Гц Габаритные размеры прибора, мм290x190x135
Ультразвуковой толщиномер А1209 | Предназначен для измерения толщины стенок труб, котлов, сосудов, обшивок судов, литья, листового проката и других изделий из черных и цветных металлов. Поверхности изделий могут быть гладкими или грубыми и корродированными с шероховатостью до Rz160 и радиусом кривизны от 3мм. Прибор позволяет контролировать изделия из металлов, покрытых краской, а также из пластмасс, стекла, керамики. Им можно выявлять язвы коррозии площадью около 1кв.мм на внутренних стенках труб толщиной более 2мм. А1209 применяется в химической, пищевой, нефтегазовой промышленности, в судостроении и судоремонте, тепловой и атомной энергетике, на трубопрокатных, машиностроительных и транспорных предприятиях, в коммунальном хозяйстве. Прибор рассчитан на использование раздельно-совмещённых ультразвуковых преобразователей с рабочими частотами от 1,8 до 10МГц отечественного или зарубежного производства. В базовый комплект входит преобразователь отечественного производства на 5МГц. Благодаря системе адаптации к поверхности изделия (патент РФ № 2082160), анализирующей помехи от поверхностных волн, можно проводить измерения толщин стенок корродированных труб малого диаметра и плоских изделий с гладкими поверхностями одним ультразвуковым преобразователем без каких-либо подстроек, кроме установки скорости ультразвука. А1209 выполнен в ударопрочном металлическом корпусе со степенью защиты IP65. 1) Диапазон измерения толщиномера по стали составляет 0,7-300 мм, что является достаточным для большинства задач толщинометрии металла. 2) Измерение толщины стенок металлических и пластиковых труб, котлов, сосудов, обшивок судов, литья, листового проката и других изделий из черных и цветных металлов с шероховатостью поверхности Rz 160 и радиусом кривизны от 10 мм 3) Выявление язв коррозии площадью от 4 мм2 на внутренних поверхностях труб с толщиной стенок более 2 мм
Анализатор вибрации ТОПАЗ с программным обеспечение ДИАМАНТ-2 | Прибор может использоваться и как автономный анализатор вибрации, при этом все измерения и данные анализа записываются в энергонезависимую память прибора, и как составная часть системы мониторинга состояния оборудования, задействовав всю мощь программного обеспечения ДИАМАНТ-2. Количество измерительных каналов 1, (4, 16 или 64 с мультиплексором) Частотный диапазон 0,3...40000 Гц (зависит от типа датчика) АЦП 12 бит Интегрирование Одинарное и двойное Калибровка Программируемая Входы Основной: подключение штатного акселерометра, подключение произвольного датчика Отметчик: подключение лазерного отметчика КР-020 л, электромагнитного отметчика КЕ-010 Погрешность измерений: < 5% Функции обработки Общий уровень, пик-фактор, эксцесс (состояние подшипников качения); амплитуда/фаза, спектр, форма сигналов, характеристики разгона/выбега, каскады спектров, спектры ударного возбуждения, спектры огибающих сигнала, дамп временного сигнала Усреднения: Без усреднений, линейные, пиковые, экспоненциальные Количество линий спектра: 100, 200, 400, 800, 1600 Режимы запуска: Свободный, от отметчика, от сигнала Реальный ZOOM: Расширение частотного диапазона от 2 до 10 раз Взвешивание: Прямоугольное, Ханнинга Длина выборки сигналов: 256, 512, 1024, 2048, 4096 Длина выборки дампов сигналов: 4096, 8192, 16384, 32768, 65536 Измеряемые величины при разгоне/выбеге: Общий уровень, пик-фактор, эксцесс, амплитуда/фаза, каскады спектров
Многофункциональный адаптер CIFX Cards Real Time Ethernet
Универсальная испытательная машина ZD-10 | Предназначена для испытания на прочность материалов при растяжении, сжатии и изгибе. Машина ZD-10 укомплектована малоинерционным торсионным силоизмерителем, обладающим высокой следящей скоростью при быстрых изменениях действующих нагрузок. После статических испытаний на машине ZD-100 разрешается проводить динамические испытания на растяжение и сжатие с применением пульсатора. Устройство пульсатора позволяет бесконечно варьировать величину и частоту пульсации в пределах разрешенного конструкцией диапазона. Максимальная нагрузка для машины ZD-100 – 100 тонн. Объем рабочего цилиндра пульсатора от 0 до 240 куб.см, амплитуда вибрации от 0 до 5мм.